Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа № 18»

Отчет об исполнении предписаний №91/1/21

пожарной безопасности

| № предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка ( подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность . | 01.12.15 год. | Приказ №107от 01.09.2015 года. |
| 2 | Не организованно проведение эксплуатационных использований ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет | 01.12.15 год. | Выполнено 09.11.15 год. |
| 3 | Не обеспеченно наличие исправного электрического фонаря из расчета один фонарь на 50 человек. | 01.12.15год. | Выполнено 02.11.15 год. |
| 4 | Не определен порядок и сроки проведения работ по очистки вентиляционных камер с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год. | 01.12.15 год. | Выполнено 30.09.2015 год. |